## Лист1
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования индивидуального жилого дома и внутриквартирного газового оборудования и имущества общего пользования в многоквартирных домах. (работы проводимые АО "Газпром газораспределение Махачкала" с 01.08.2018 г.)
№ п/п | Обоснование цены (Пункт примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по тех.обсл.и ремонту газораспр.систем утвержд.ОАО "Росгазификация") | Наименование работ | Единица измерения | Договорная цена с НДС, руб.
|  |  |  | для предприятий | для населения
1 | 5.1.4 | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | ввод | 17.7 | −−
2 | 5.1.29 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 352 | −−
3 | 10.2.221 | Проверка на герметичность и смазка газового крана диаметром 15 мм(перед прибором) | кран | 62.3 | 54.28
4 | 10.2.220 | Притирка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 535.3 | 466.36
|  | 25-40 мм |  | 619.7 | 539.84
5 | 10.1.1. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой | плита | 250.4 | 218.13
6 | 10.1.2. | То же, плиты трехгорелочной | плита | 291 | 253.5
7 | 10.1.3. | То же, плиты четырехгорелочной | плита | 331.6 | 288.87
8 | 10.1.11 | Проточный автоматический или полуавтоматический водонагреватель | прибор | 550.1 | 479.2
9 | 10.1.13 | Емкостной водонагреватель типа АГВ, АОГВ, ДОН, Хопер | прибор | 524.7 | 457.06
10 | 10.1.18 | Настенный и напольный газовый котел типа ""Мора", "Beretta", "Baxi" | прибор | 1523.3 | 1327
11 | 10.1.21 | Отопительная печь с автоматикой | печь | 267.7 | 233.2
12 | 10.1.22 | Отопительная печь без автоматики | печь | 220 | 191.68
13 | 10.1.28.1. | Проверка бытового газового счетчика | счетчик | 391.4 | 340.98
14 | 10.1.27 | Сигнализатор загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | −− | 184.3
15 | 10.1.29 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе здания до 32 мм | 10 соединений | 62.3 | 54.28
16 |  | (при работе с приставкой лестницы применять коэф.1,2) |  | 74.76 | 65.14
17 | 10.1.30 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на 1стояке | стояк
|  | до 5 |  | 220 | 191.68
|  | 6-10 |  | 253.9 | 221.17
|  | 11-15 |  | 304.6 | 265.39
Техническое обслуживание газового оборудования коммунально-бытовых организаций и промышленных предприятий .
№ п/п | Обоснование цены (Пункт примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по тех.обсл.и ремонту газораспр.систем утвержд.ОАО "Росгазификация") | Наименование работ | Единица измерения | Цена с НДС, руб.
1 | 10.1.1. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой | плита | 250.4
2 | 10.1.2. | То же, плиты трехгорелочной | плита | 291
3 | 10.1.3. | То же, плиты четырехгорелочной | плита | 331.6
4 | 10.1.11 | Проточный автоматический или полуавтоматический водонагреватель | прибор | 550.1
5 | 10.1.13 | Емкостной водонагреватель типа АГВ, АОГВ, ДОН, Хопер | прибор | 524.7
6 | 10.1.17 | Емкостной водонагреватель типа КЧМ | прибор | 1015.5
7 | 10.1.18 | Настенный и напольный газовый котел типа ""Мора", "Beretta", "Baxi" | прибор | 1523.3
8 | 10.1.21 | Отопительная печь с автоматикой | печь | 267.7
9 | 10.1.22 | Отопительная печь без автоматики | печь | 220
10 | 10.1.28 | Промышленный газовый счетчик | счетчик | 126.9
11 | 9.1.27 | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре до 100 мм | задвижка | 312.2
12 | 9.1.15. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 1553.7
13 | 9.1.14. | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия | 1 км | 683.5